## planilha principal
Item | UF | Equipamento | Potência utilizada/consumo | Horas de uso | Cômodo | Horas diárias de uso | Dias por mês | Horas/mês | Quantidade | Conversão BTUh p/ kW | Potência unitária |  | kWh/mês |  | Uso final | Consumo não elétrico | Conversão TEP | Energia (TEP)
[11 empty] | Inverno | Verão | Inverno | Verão |  |  |  | inverno | verão
1 | IL | 01 Lâmpada LED | 9 Watts | Das 19:00h às 20:00h | Lavanderia | 1 | 6 | 6 | 1 |  | 9 | 9 | 0.054 | 0.054 | IL
2 | IL | 02 Lâmpadas fluorescentes | 15 Watts | Das 18:00h às 22:30h | Cozinha | 4.5 | 30 | 135 | 2 |  | 15 | 15 | 4.05 | 4.05 | IL
3 | IL | 01 Lâmpada LED | 12 Watts | Das 18:00h às 21:00h | Sala | 3 | 10 | 30 | 1 |  | 12 | 12 | 0.36 | 0.36 | IL
4 | IL | 09 Lâmpadas incandescentes | 7 Watts | Das 18:00h às 22:00h | Sala | 4 | 30 | 120 | 9 |  | 7 | 7 | 7.56 | 7.56 | IL
5 | IL | 02 Lâmpadas incandescentes | 3 Watts | Das 21:00 h as 22:00h | Sala | 1 | 30 | 30 | 2 |  | 3 | 3 | 0.18 | 0.18 | IL
6 | IL | 05 Lâmpadas incandescentes | 7 Watts | Das 18:00 às 23:00 h | Quarto | 5 | 30 | 150 | 5 |  | 7 | 7 | 5.25 | 5.25 | IL
7 | IL | 01 Lâmpada fluorescente | 15 Watts | Das 21:00 às 23:00 h | Quarto | 2 | 30 | 60 | 1 |  | 15 | 15 | 0.9 | 0.9 | IL
8 | IL | 05 Lâmpadas incandescentes | 7 Watts | Variável | Banheiro | 0.5 | 30 | 15 | 2 |  | 3 | 3 | 0.09 | 0.09 | IL
| TOTAL | [11 empty] | 18.444 | 18.444 | IL |  | 8.5985e-05 | 0.0015859 | 0.0015859
9 | LZ | 01 Console de videogame | 70 Watts | Das 21:00h às 02:00h | Sala | 5 | 8 | 40 | 1 |  | 621 | 621 | 24.84 | 24.84 | LZ
10 | LZ | 01 Notebook Lenovo | 13 Watts | Das 7:30h às 22:00h | Quarto | 14.5 | 30 | 435 | 1 |  | 13 | 13 | 5.655 | 5.655 | LZ
11 | LZ | 01 Notebook Dell | 10 Watts | Das 09:00h às 17:00h | Sala | 8 | 22 | 176 | 1 |  | 10 | 10 | 1.76 | 1.76 | LZ
12 | LZ | 01 TV | 200 Watts | Das 21:00h às 02:00h | Sala | 5 | 8 | 40 | 1 |  | 200 | 200 | 8 | 8 | LZ
| TOTAL | [11 empty] | 40.255 | 40.255 | LZ |  | 8.5985e-05 | 0.0034613 | 0.0034613
13 | RE | 01 Geladeira | 58 kWh/mês | Intermitente | Cozinha | 24 | 30 | 720 | 1 |  |  | 80.5556 | 58 | 58 | RE |  | 8.5985e-05 | 0.0049871 | 0.0049871
14 | OU | 01 Ferro elétrico | 1100 Watts | Das 11:00h às 12:00h | Lavanderia | 1 | 4 | 4 | 1 |  | 1100 | 1100 | 4.4 | 4.4 | OU
15 | OU | 01 Máquina de lavar roupa | 0,30kWh/ciclo/kg* (1 ciclo) | Das 20:00 h às 22:00h | Lavanderia | 2 | 4 | 8 | 1 |  | 1500 | 1500 | 12 | 12 | OU
16 | OU | 01 Microondas | 600Watts/mês (Standby) 620Watts (Uso) 53,9% Eficiência energética | Das 07:00h às 07:02h Das 12:30h às 12:32h Das 20:00h às 20:02h | Cozinha | 0.1 | 30 | 3 | 1 |  | 620 | 620 | 2.46 | 2.46 | OU
17 | OU | 01 Roteador 5G | 24 Watts | Intermitente | Sala | 24 | 30 | 720 | 1 |  | 24 | 24 | 17.28 | 17.28 | OU
18 | OU | 01 Liquidificador | 1,27kW | 10x ao mês, durante 5 minutos, em média. | Cozinha | 0.083333 | 10 | 0.83333 | 1 |  | 300 | 300 | 0.25 | 0.25 | OU
| TOTAL | [11 empty] | 36.39 | 36.39 | OU |  | 8.5985e-05 | 0.003129 | 0.003129
95.089
Item | UF | Equipamento | Vazão, consumo diário e Poder Calorífico | Horas de uso | Cômodo | Horas diárias de uso | Dias por mês | Horas/mês | Quantidade | Conversão BTUh p/ kW | Potência unitária |  | kWh/mês |  | Uso final | Consumo não elétrico | Conversão TEP | Energia (TEP)
[11 empty] | Inverno | Verão | Inverno | Verão |  |  |  | inverno | verão
15 | AA | 01 Aquecedor a gás natural | Vazão= 14,5l/min Consumo de GN= 0,56 m3/dia Poder calorífico = 9000kcal/m3 | Das 11:00h às 11:05h; | Banheiro | 0.083333 | 30 | 2.5 | 1 | [5 empty] | AA
|  |  |  | Das 12:30h às 12:40h | Banheiro | 0.16667 | 30 | 5
| TOTAL | [13 empty] | AA | 2.24 | 0.0009 | 0.002016 | 0.002016
16 | CO | 01 Fogão a gás natural | 0,144 m3/dia Poder calorífico = 9000kcal/m3 | Das 19:00h às 20:00h | Cozinha | 1 | 30 | 30 | 1 | [5 empty] | CO | 4.32 | 0.0009 | 0.003888 | 0.003888
|  |  | * valores do ciclo de lavagem para 1 kg de roupa apenas. | [13 empty] | (aprx. 40MJ/L)
Fontes: | [5 empty] | Dados: |  |  |  |  | Rotina de cálculo
Laptops: | https://homenetworkgeek.com/how-much-electricity-does-a-computer-use-if-left-on/ |  |  |  |  | Etiqueta CONPET para aquecedor a gás e máquina de lavar roupa. Embalagem do produto: microondas, liquidificador, ferro elétrico, console de videogame. Lâmpadas: conhecimento prévio do aluno. |  |  |  |  | kWh/mês = ( h/mês * qntd * pot. unitária ) / 1000 h/mês = dias/mês * h de uso/dia Somou-se 0,6 kW ao valor da potência gasta pelo microondas em standby, ao final do cálculo do gasto por mês
Roteador 5G: | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1446109093-fonte-hgu-roteador-vivo-fibra-mitrastar-gpt-2541gnac-n1-_JM
Laptops: | https://www.quora.com/How-much-energy-does-a-regular-laptop-consume
TV: | https://www.google.com/amp/s/icecat.biz/amp/p/vendorName/mpn/desc-4772513.html
Geladeira: | https://www.brastemp.com.br/geladeira-brastemp-gourmand-frost-free-432-litros-inox-brx50cr/p
Fogão: | http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/fogoes_2012.pdf

## a
Uso final | Consumo mensal de eletricidade no verão | Unidade
IL | 18.444 | kWh/mês
LZ | 40.255 | kWh/mês
OU | 36.39 | kWh/mês
RE | 58 | kWh/mês
TOTAL | 153.089 | kWh/mês
MAIOR CONSUMO: OU | 58 | kWh/mês

## b
Uso final | Consumo mensal de eletricidade no verão | Unidade
IL | 0.0015859 | TEP
LZ | 0.0034613 | TEP
OU | 0.003129 | TEP
GN | 0.005904 | TEP
RE | 0.0049871 | TEP
EL* | 0.013163 | TEP
TOTAL | 0.027243 | TEP
*Consumo elétrico
MAIOR CONSUMO: EL | 0.013163 | TEP

## c
horário | cozinha e lavanderia |  |  | TOTAL cozinha | sala e quartos |  |  | TOTAL Sala | banheiro | TOTAL banheiro | TOTAL
0:00 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 45.61 |  | 69.61 |  | 0 | 150.17
0:05 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 45.61 |  | 69.61 |  | 0 | 150.17
0:10 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 45.61 |  | 69.61 |  | 0 | 150.17
0:15 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 45.61 |  | 69.61 |  | 0 | 150.17
0:20 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 45.61 |  | 69.61 |  | 0 | 150.17
0:25 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 45.61 |  | 69.61 |  | 0 | 150.17
0:30 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 45.61 |  | 69.61 |  | 0 | 150.17
0:35 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 45.61 |  | 69.61 |  | 0 | 150.17
0:40 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 45.61 |  | 69.61 |  | 0 | 150.17
0:45 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 45.61 |  | 69.61 |  | 0 | 150.17
0:50 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 45.61 |  | 69.61 |  | 0 | 150.17
0:55 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 45.61 |  | 69.61 |  | 0 | 150.17
1:00 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 45.61 |  | 69.61 |  | 0 | 150.17
1:05 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 45.61 |  | 69.61 |  | 0 | 150.17
1:10 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 45.61 |  | 69.61 |  | 0 | 150.17
1:15 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 45.61 |  | 69.61 |  | 0 | 150.17
1:20 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 45.61 |  | 69.61 |  | 0 | 150.17
1:25 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 45.61 |  | 69.61 |  | 0 | 150.17
1:30 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 45.61 |  | 69.61 |  | 0 | 150.17
1:35 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 45.61 |  | 69.61 |  | 0 | 150.17
1:40 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 45.61 |  | 69.61 |  | 0 | 150.17
1:45 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 45.61 |  | 69.61 |  | 0 | 150.17
1:50 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 45.61 |  | 69.61 |  | 0 | 150.17
1:55 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 45.61 |  | 69.61 |  | 0 | 150.17
2:00 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 45.61 |  | 69.61 |  | 0 | 150.17
2:05 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
2:10 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
2:15 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
2:20 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
2:25 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
2:30 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
2:35 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
2:40 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
2:45 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
2:50 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
2:55 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
3:00 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
3:05 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
3:10 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
3:15 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
3:20 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
3:25 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
3:30 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
3:35 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
3:40 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
3:45 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
3:50 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
3:55 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
4:00 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
4:05 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
4:10 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
4:15 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
4:20 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
4:25 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
4:30 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
4:35 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
4:40 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
4:45 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
4:50 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
4:55 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
5:00 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
5:05 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
5:10 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
5:15 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
5:20 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
5:25 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
5:30 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
5:35 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
5:40 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
5:45 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
5:50 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
5:55 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
6:00 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56 | banheiro considerei 1lâmpada para cada
6:05 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
6:10 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
6:15 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
6:20 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
6:25 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
6:30 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
6:35 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
6:40 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
6:45 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
6:50 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
6:55 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
7:00 | 2.58 | 80.56 |  | 83.14 | 24 |  |  | 24 | 0.125 | 0.125 | 107.265
7:05 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
7:10 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
7:15 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
7:20 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
7:25 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
7:30 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  | 7.85 | 31.85 |  | 0 | 112.41
7:35 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  | 7.85 | 31.85 |  | 0 | 112.41
7:40 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  | 7.85 | 31.85 |  | 0 | 112.41
7:45 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  | 7.85 | 31.85 |  | 0 | 112.41
7:50 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  | 7.85 | 31.85 |  | 0 | 112.41
7:55 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  | 7.85 | 31.85 |  | 0 | 112.41
8:00 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  | 7.85 | 31.85 |  | 0 | 112.41
8:05 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  | 7.85 | 31.85 |  | 0 | 112.41
8:10 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  | 7.85 | 31.85 |  | 0 | 112.41
8:15 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  | 7.85 | 31.85 |  | 0 | 112.41
8:20 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  | 7.85 | 31.85 |  | 0 | 112.41
8:25 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  | 7.85 | 31.85 |  | 0 | 112.41
8:30 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  | 7.85 | 31.85 |  | 0 | 112.41
8:35 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  | 7.85 | 31.85 |  | 0 | 112.41
8:40 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  | 7.85 | 31.85 |  | 0 | 112.41
8:45 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  | 7.85 | 31.85 |  | 0 | 112.41
8:50 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  | 7.85 | 31.85 |  | 0 | 112.41
8:55 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  | 7.85 | 31.85 |  | 0 | 112.41
9:00 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
9:05 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
9:10 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
9:15 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
9:20 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
9:25 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
9:30 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
9:35 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
9:40 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
9:45 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
9:50 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
9:55 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
10:00 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
10:05 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
10:10 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
10:15 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
10:20 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
10:25 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
10:30 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
10:35 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
10:40 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
10:45 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
10:50 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
10:55 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
11:00 | 6.12 | 80.56 |  | 86.68 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 120.98
11:05 | 6.12 | 80.56 |  | 86.68 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 120.98
11:10 | 6.12 | 80.56 |  | 86.68 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 120.98
11:15 | 6.12 | 80.56 |  | 86.68 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 120.98
11:20 | 6.12 | 80.56 |  | 86.68 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 120.98
11:25 | 6.12 | 80.56 |  | 86.68 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 120.98
11:30 | 6.12 | 80.56 |  | 86.68 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 120.98
11:35 | 6.12 | 80.56 |  | 86.68 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 120.98
11:40 | 6.12 | 80.56 |  | 86.68 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 120.98
11:45 | 6.12 | 80.56 |  | 86.68 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 120.98
11:50 | 6.12 | 80.56 |  | 86.68 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 120.98
11:55 | 6.12 | 80.56 |  | 86.68 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 120.98
12:00 | 6.12 | 80.56 |  | 86.68 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 120.98
12:05 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
12:10 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
12:15 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
12:20 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
12:25 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
12:30 | 2.58 | 80.56 |  | 83.14 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 | 0.125 | 0.125 | 117.565
12:35 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
12:40 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
12:45 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
12:50 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
12:55 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
13:00 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
13:05 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
13:10 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
13:15 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
13:20 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
13:25 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
13:30 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
13:35 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
13:40 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
13:45 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
13:50 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
13:55 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
14:00 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
14:05 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
14:10 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
14:15 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
14:20 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
14:25 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
14:30 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
14:35 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
14:40 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
14:45 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
14:50 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
14:55 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
15:00 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
15:05 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
15:10 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
15:15 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
15:20 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
15:25 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
15:30 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
15:35 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
15:40 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
15:45 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
15:50 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
15:55 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
16:00 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
16:05 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
16:10 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
16:15 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
16:20 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
16:25 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
16:30 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
16:35 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
16:40 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
16:45 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
16:50 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
16:55 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
17:00 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 | 2.45 | 7.85 | 34.3 |  | 0 | 114.86
17:05 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  | 7.85 | 31.85 |  | 0 | 112.41
17:10 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  | 7.85 | 31.85 |  | 0 | 112.41
17:15 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  | 7.85 | 31.85 |  | 0 | 112.41
17:20 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  | 7.85 | 31.85 |  | 0 | 112.41
17:25 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  | 7.85 | 31.85 |  | 0 | 112.41
17:30 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  | 7.85 | 31.85 |  | 0 | 112.41
17:35 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  | 7.85 | 31.85 |  | 0 | 112.41
17:40 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  | 7.85 | 31.85 |  | 0 | 112.41
17:45 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  | 7.85 | 31.85 |  | 0 | 112.41
17:50 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  | 7.85 | 31.85 |  | 0 | 112.41
17:55 | 0.347 | 80.56 |  | 80.907 | 24 |  | 7.85 | 31.85 |  | 0 | 112.757
18:00 | 5.625 | 80.56 |  | 86.185 | 24.5 | 10.5 | 15.14 | 50.14 |  | 0 | 136.325
18:05 | 5.625 | 80.56 |  | 86.185 | 24.5 | 10.5 | 15.14 | 50.14 |  | 0 | 136.325
18:10 | 5.625 | 80.56 |  | 86.185 | 24.5 | 10.5 | 15.14 | 50.14 |  | 0 | 136.325
18:15 | 5.625 | 80.56 |  | 86.185 | 24.5 | 10.5 | 15.14 | 50.14 |  | 0 | 136.325
18:20 | 5.625 | 80.56 |  | 86.185 | 24.5 | 10.5 | 15.14 | 50.14 |  | 0 | 136.325
18:25 | 5.625 | 80.56 |  | 86.185 | 24.5 | 10.5 | 15.14 | 50.14 |  | 0 | 136.325
18:30 | 5.625 | 80.56 |  | 86.185 | 24.5 | 10.5 | 15.14 | 50.14 |  | 0 | 136.325
18:35 | 5.625 | 80.56 |  | 86.185 | 24.5 | 10.5 | 15.14 | 50.14 |  | 0 | 136.325
18:40 | 5.625 | 80.56 |  | 86.185 | 24.5 | 10.5 | 15.14 | 50.14 |  | 0 | 136.325
18:45 | 5.625 | 80.56 |  | 86.185 | 24.5 | 10.5 | 15.14 | 50.14 |  | 0 | 136.325
18:50 | 5.625 | 80.56 |  | 86.185 | 24.5 | 10.5 | 15.14 | 50.14 |  | 0 | 136.325
18:55 | 5.625 | 80.56 |  | 86.185 | 24.5 | 10.5 | 15.14 | 50.14 |  | 0 | 136.325
19:00 | 5.625 | 80.56 | 0.075 | 86.26 | 24.5 | 10.5 | 15.14 | 50.14 |  | 0 | 136.4
19:05 | 5.625 | 80.56 | 0.075 | 86.26 | 24.5 | 10.5 | 15.14 | 50.14 |  | 0 | 136.4
19:10 | 5.625 | 80.56 | 0.075 | 86.26 | 24.5 | 10.5 | 15.14 | 50.14 |  | 0 | 136.4
19:15 | 5.625 | 80.56 | 0.075 | 86.26 | 24.5 | 10.5 | 15.14 | 50.14 |  | 0 | 136.4
19:20 | 5.625 | 80.56 | 0.075 | 86.26 | 24.5 | 10.5 | 15.14 | 50.14 |  | 0 | 136.4
19:25 | 5.625 | 80.56 | 0.075 | 86.26 | 24.5 | 10.5 | 15.14 | 50.14 |  | 0 | 136.4
19:30 | 5.625 | 80.56 | 0.075 | 86.26 | 24.5 | 10.5 | 15.14 | 50.14 |  | 0 | 136.4
19:35 | 5.625 | 80.56 | 0.075 | 86.26 | 24.5 | 10.5 | 15.14 | 50.14 |  | 0 | 136.4
19:40 | 5.625 | 80.56 | 0.075 | 86.26 | 24.5 | 10.5 | 15.14 | 50.14 |  | 0 | 136.4
19:45 | 5.625 | 80.56 | 0.075 | 86.26 | 24.5 | 10.5 | 15.14 | 50.14 |  | 0 | 136.4
19:50 | 5.625 | 80.56 | 0.075 | 86.26 | 24.5 | 10.5 | 15.14 | 50.14 |  | 0 | 136.4
19:55 | 5.625 | 80.56 | 0.075 | 86.26 | 24.5 | 10.5 | 15.14 | 50.14 |  | 0 | 136.4
20:00 | 5.625 | 80.56 | 19.325 | 105.51 | 24.5 | 10.5 | 15.14 | 50.14 | 0.125 | 0.125 | 155.775
20:05 | 5.625 | 80.56 | 16.67 | 102.855 | 24.5 | 10.5 | 15.14 | 50.14 |  | 0 | 152.995
20:10 | 5.625 | 80.56 | 16.67 | 102.855 | 24.5 | 10.5 | 15.14 | 50.14 |  | 0 | 152.995
20:15 | 5.625 | 80.56 | 16.67 | 102.855 | 24.5 | 10.5 | 15.14 | 50.14 |  | 0 | 152.995
20:20 | 5.625 | 80.56 | 16.67 | 102.855 | 24.5 | 10.5 | 15.14 | 50.14 |  | 0 | 152.995
20:25 | 5.625 | 80.56 | 16.67 | 102.855 | 24.5 | 10.5 | 15.14 | 50.14 |  | 0 | 152.995
20:30 | 5.625 | 80.56 | 16.67 | 102.855 | 24.5 | 10.5 | 15.14 | 50.14 |  | 0 | 152.995
20:35 |  | 80.56 | 16.67 | 97.23 | 24.5 | 10.5 | 15.14 | 50.14 |  | 0 | 147.37
20:40 |  | 80.56 | 16.67 | 97.23 | 24.5 | 10.5 | 15.14 | 50.14 |  | 0 | 147.37
20:45 |  | 80.56 | 16.67 | 97.23 | 24.5 | 10.5 | 15.14 | 50.14 |  | 0 | 147.37
20:50 |  | 80.56 | 16.67 | 97.23 | 24.5 | 10.5 | 15.14 | 50.14 |  | 0 | 147.37
20:55 |  | 80.56 | 16.67 | 97.23 | 24.5 | 10.5 | 15.14 | 50.14 |  | 0 | 147.37
21:00 |  | 80.56 | 16.67 | 97.23 | 25.75 | 56.11 | 15.39 | 97.25 |  | 0 | 194.48
21:05 |  | 80.56 | 16.67 | 97.23 | 25.75 | 56.11 | 15.39 | 97.25 |  | 0 | 194.48
21:10 |  | 80.56 | 16.67 | 97.23 | 25.75 | 56.11 | 15.39 | 97.25 |  | 0 | 194.48
21:15 |  | 80.56 | 16.67 | 97.23 | 25.75 | 56.11 | 15.39 | 97.25 |  | 0 | 194.48
21:20 |  | 80.56 | 16.67 | 97.23 | 25.75 | 56.11 | 15.39 | 97.25 |  | 0 | 194.48
21:25 |  | 80.56 | 16.67 | 97.23 | 25.75 | 56.11 | 15.39 | 97.25 |  | 0 | 194.48
21:30 |  | 80.56 | 16.67 | 97.23 | 25.75 | 56.11 | 15.39 | 97.25 |  | 0 | 194.48
21:35 |  | 80.56 | 16.67 | 97.23 | 25.75 | 56.11 | 15.39 | 97.25 |  | 0 | 194.48
21:40 |  | 80.56 | 16.67 | 97.23 | 25.75 | 56.11 | 15.39 | 97.25 |  | 0 | 194.48
21:45 |  | 80.56 | 16.67 | 97.23 | 25.75 | 56.11 | 15.39 | 97.25 |  | 0 | 194.48
21:50 |  | 80.56 | 16.67 | 97.23 | 25.75 | 56.11 | 15.39 | 97.25 |  | 0 | 194.48
21:55 |  | 80.56 | 16.67 | 97.23 | 25.75 | 56.11 | 15.39 | 97.25 |  | 0 | 194.48
22:00 |  | 80.56 | 16.67 | 97.23 | 25.75 | 56.11 | 15.39 | 97.25 |  | 0 | 194.48
22:05 |  | 80.56 |  | 80.56 | 25.75 | 45.61 | 15.14 | 86.5 |  | 0 | 167.06
22:10 |  | 80.56 |  | 80.56 | 25.75 | 45.61 | 15.14 | 86.5 |  | 0 | 167.06
22:15 |  | 80.56 |  | 80.56 | 25.75 | 45.61 | 15.14 | 86.5 |  | 0 | 167.06
22:20 |  | 80.56 |  | 80.56 | 25.75 | 45.61 | 15.14 | 86.5 |  | 0 | 167.06
22:25 |  | 80.56 |  | 80.56 | 25.75 | 45.61 | 15.14 | 86.5 |  | 0 | 167.06
22:30 |  | 80.56 |  | 80.56 | 25.75 | 45.61 | 15.14 | 86.5 |  | 0 | 167.06
22:35 |  | 80.56 |  | 80.56 | 25.75 | 45.61 | 15.14 | 86.5 |  | 0 | 167.06
22:40 |  | 80.56 |  | 80.56 | 25.75 | 45.61 | 15.14 | 86.5 |  | 0 | 167.06
22:45 |  | 80.56 |  | 80.56 | 25.75 | 45.61 | 15.14 | 86.5 |  | 0 | 167.06
22:50 |  | 80.56 |  | 80.56 | 25.75 | 45.61 | 15.14 | 86.5 |  | 0 | 167.06
22:55 |  | 80.56 |  | 80.56 | 25.75 | 45.61 | 15.14 | 86.5 |  | 0 | 167.06
23:00 |  | 80.56 |  | 80.56 | 25.75 | 45.61 | 15.14 | 86.5 |  | 0 | 167.06
23:05 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
23:10 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
23:15 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
23:20 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
23:25 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
23:30 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
23:35 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
23:40 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
23:45 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
23:50 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
23:55 |  | 80.56 |  | 80.56 | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 104.56
[13 empty] | Potência média | Potência máxima |  | Demanda média |  | Demanda máxima
[13 empty] | 124,318375 Wh | 194.48 | Wh | 0.43166 | Wh | 0.67528 | Wh
[13 empty] | FC (Fator de carga) = | Demanda média / Demanda máxima = |  |  |  | 0.63923

## d
horário | banheiro |  | TOTAL banheiro
horário | inverno | verão
0:00 |  |  | 0
0:05 |  |  | 0
0:10 |  |  | 0
0:15 |  |  | 0
0:20 |  |  | 0
0:25 |  |  | 0
0:30 |  |  | 0
0:35 |  |  | 0
0:40 |  |  | 0
0:45 |  |  | 0
0:50 |  |  | 0
0:55 |  |  | 0
1:00 |  |  | 0
1:05 |  |  | 0
1:10 |  |  | 0
1:15 |  |  | 0
1:20 |  |  | 0
1:25 |  |  | 0
1:30 |  |  | 0
1:35 |  |  | 0
1:40 |  |  | 0
1:45 |  |  | 0
1:50 |  |  | 0
1:55 |  |  | 0
2:00 |  |  | 0
2:05 |  |  | 0
2:10 |  |  | 0
2:15 |  |  | 0
2:20 |  |  | 0
2:25 |  |  | 0
2:30 |  |  | 0
2:35 |  |  | 0
2:40 |  |  | 0
2:45 |  |  | 0
2:50 |  |  | 0
2:55 |  |  | 0
3:00 |  |  | 0
3:05 |  |  | 0
3:10 |  |  | 0
3:15 |  |  | 0
3:20 |  |  | 0
3:25 |  |  | 0
3:30 |  |  | 0
3:35 |  |  | 0
3:40 |  |  | 0
3:45 |  |  | 0
3:50 |  |  | 0
3:55 |  |  | 0
4:00 |  |  | 0
4:05 |  |  | 0
4:10 |  |  | 0
4:15 |  |  | 0
4:20 |  |  | 0
4:25 |  |  | 0
4:30 |  |  | 0
4:35 |  |  | 0
4:40 |  |  | 0
4:45 |  |  | 0
4:50 |  |  | 0
4:55 |  |  | 0
5:00 |  |  | 0
5:05 |  |  | 0
5:10 |  |  | 0
5:15 |  |  | 0
5:20 |  |  | 0
5:25 |  |  | 0
5:30 |  |  | 0
5:35 |  |  | 0
5:40 |  |  | 0
5:45 |  |  | 0
5:50 |  |  | 0
5:55 |  |  | 0
6:00 |  |  | 0 | banheiro considerei 1lâmpada para cada
6:05 |  |  | 0
6:10 |  |  | 0
6:15 |  |  | 0
6:20 |  |  | 0
6:25 |  |  | 0
6:30 |  |  | 0
6:35 |  |  | 0
6:40 |  |  | 0
6:45 |  |  | 0
6:50 |  |  | 0
6:55 |  |  | 0
7:00 | 0.125 | 0.125 | 0.25
7:05 |  |  | 0
7:10 |  |  | 0
7:15 |  |  | 0
7:20 |  |  | 0
7:25 |  |  | 0
7:30 |  |  | 0
7:35 |  |  | 0
7:40 |  |  | 0
7:45 |  |  | 0
7:50 |  |  | 0
7:55 |  |  | 0
8:00 |  |  | 0
8:05 |  |  | 0
8:10 |  |  | 0
8:15 |  |  | 0
8:20 |  |  | 0
8:25 |  |  | 0
8:30 |  |  | 0
8:35 |  |  | 0
8:40 |  |  | 0
8:45 |  |  | 0
8:50 |  |  | 0
8:55 |  |  | 0
9:00 |  |  | 0
9:05 |  |  | 0
9:10 |  |  | 0
9:15 |  |  | 0
9:20 |  |  | 0
9:25 |  |  | 0
9:30 |  |  | 0
9:35 |  |  | 0
9:40 |  |  | 0
9:45 |  |  | 0
9:50 |  |  | 0
9:55 |  |  | 0
10:00 |  |  | 0
10:05 |  |  | 0
10:10 |  |  | 0
10:15 |  |  | 0
10:20 |  |  | 0
10:25 |  |  | 0
10:30 |  |  | 0
10:35 |  |  | 0
10:40 |  |  | 0
10:45 |  |  | 0
10:50 |  |  | 0
10:55 |  |  | 0
11:00 |  |  | 0
11:05 |  |  | 0
11:10 |  |  | 0
11:15 |  |  | 0
11:20 |  |  | 0
11:25 |  |  | 0
11:30 |  |  | 0
11:35 |  |  | 0
11:40 |  |  | 0
11:45 |  |  | 0
11:50 |  |  | 0
11:55 |  |  | 0
12:00 |  |  | 0
12:05 |  |  | 0
12:10 |  |  | 0
12:15 |  |  | 0
12:20 |  |  | 0
12:25 |  |  | 0
12:30 | 0.125 | 0.125 | 0.25
12:35 |  |  | 0
12:40 |  |  | 0
12:45 |  |  | 0
12:50 |  |  | 0
12:55 |  |  | 0
13:00 |  |  | 0
13:05 |  |  | 0
13:10 |  |  | 0
13:15 |  |  | 0
13:20 |  |  | 0
13:25 |  |  | 0
13:30 |  |  | 0
13:35 |  |  | 0
13:40 |  |  | 0
13:45 |  |  | 0
13:50 |  |  | 0
13:55 |  |  | 0
14:00 |  |  | 0
14:05 |  |  | 0
14:10 |  |  | 0
14:15 |  |  | 0
14:20 |  |  | 0
14:25 |  |  | 0
14:30 |  |  | 0
14:35 |  |  | 0
14:40 |  |  | 0
14:45 |  |  | 0
14:50 |  |  | 0
14:55 |  |  | 0
15:00 |  |  | 0
15:05 |  |  | 0
15:10 |  |  | 0
15:15 |  |  | 0
15:20 |  |  | 0
15:25 |  |  | 0
15:30 |  |  | 0
15:35 |  |  | 0
15:40 |  |  | 0
15:45 |  |  | 0
15:50 |  |  | 0
15:55 |  |  | 0
16:00 |  |  | 0
16:05 |  |  | 0
16:10 |  |  | 0
16:15 |  |  | 0
16:20 |  |  | 0
16:25 |  |  | 0
16:30 |  |  | 0
16:35 |  |  | 0
16:40 |  |  | 0
16:45 |  |  | 0
16:50 |  |  | 0
16:55 |  |  | 0
17:00 |  |  | 0
17:05 |  |  | 0
17:10 |  |  | 0
17:15 |  |  | 0
17:20 |  |  | 0
17:25 |  |  | 0
17:30 |  |  | 0
17:35 |  |  | 0
17:40 |  |  | 0
17:45 |  |  | 0
17:50 |  |  | 0
17:55 |  |  | 0
18:00 |  |  | 0
18:05 |  |  | 0
18:10 |  |  | 0
18:15 |  |  | 0
18:20 |  |  | 0
18:25 |  |  | 0
18:30 |  |  | 0
18:35 |  |  | 0
18:40 |  |  | 0
18:45 |  |  | 0
18:50 |  |  | 0
18:55 |  |  | 0
19:00 |  |  | 0
19:05 |  |  | 0
19:10 |  |  | 0
19:15 |  |  | 0
19:20 |  |  | 0
19:25 |  |  | 0
19:30 |  |  | 0
19:35 |  |  | 0
19:40 |  |  | 0
19:45 |  |  | 0
19:50 |  |  | 0
19:55 |  |  | 0
20:00 | 0.125 | 0.125 | 0.25
20:05 |  |  | 0
20:10 |  |  | 0
20:15 |  |  | 0
20:20 |  |  | 0
20:25 |  |  | 0
20:30 |  |  | 0
20:35 |  |  | 0
20:40 |  |  | 0
20:45 |  |  | 0
20:50 |  |  | 0
20:55 |  |  | 0
21:00 |  |  | 0
21:05 |  |  | 0
21:10 |  |  | 0
21:15 |  |  | 0
21:20 |  |  | 0
21:25 |  |  | 0
21:30 |  |  | 0
21:35 |  |  | 0
21:40 |  |  | 0
21:45 |  |  | 0
21:50 |  |  | 0
21:55 |  |  | 0
22:00 |  |  | 0
22:05 |  |  | 0
22:10 |  |  | 0
22:15 |  |  | 0
22:20 |  |  | 0
22:25 |  |  | 0
22:30 |  |  | 0
22:35 |  |  | 0
22:40 |  |  | 0
22:45 |  |  | 0
22:50 |  |  | 0
22:55 |  |  | 0
23:00 |  |  | 0
23:05 |  |  | 0
23:10 |  |  | 0
23:15 |  |  | 0
23:20 |  |  | 0
23:25 |  |  | 0
23:30 |  |  | 0
23:35 |  |  | 0
23:40 |  |  | 0
23:45 |  |  | 0
23:50 |  |  | 0
23:55 |  |  | 0

## e
Eletricidade por cômodo
Cômodo | Consumo verão | Unidade
Lavanderia | 16.454 | kWh/mês
Quartos | 11.805 | kWh/mês
Cozinha | 64.76 | kWh/mês
Sala | 59.98 | kWh/mês
Banheiro | 0.09 | kWh/mês
0 | 18.444 | kWh/mês
0 | 40.255 | kWh/mês
#REF! | #REF! | kWh/mês
Cozinha | 58 | kWh/mês
Lavanderia | 4.4 | kWh/mês
Lavanderia | 12 | kWh/mês
#REF! | #REF! | kWh/mês
Cozinha | 0.25 | kWh/mês
0 | 36.39 | kWh/mês
#REF! | #REF! | kWh/mês
#REF! | #REF! | kWh/mês
#REF! | #REF! | kWh/mês
#REF! | #REF! | kWh/mês
#REF! | #REF! | kWh/mês
#REF! | #REF! | kWh/mês
Banheiro | 0 | kWh/mês
Banheiro | 0 | kWh/mês
#REF! | #REF! | kWh/mês
#REF! | #REF! | kWh/mês
#REF! | #REF! | kWh/mês
0 | 0 | kWh/mês
Cozinha | 0 | kWh/mês
#REF! | #REF! | kWh/mês
0 | 0 | kWh/mês
0 | 0 | kWh/mês
Dados: | 0 | kWh/mês
Etiqueta CONPET para aquecedor a gás e máquina de lavar roupa. Embalagem do produto: microondas, liquidificador, ferro elétrico, console de videogame. Lâmpadas: conhecimento prévio do aluno. | 0 | kWh/mês
0 | 0 | kWh/mês
0 | 0 | kWh/mês
0 | 0 | kWh/mês
TOTAL | 153.089 | kWh/mês
Consumo per capita verão
| quantidades | unidade
moradores | 2 | pessoas
área | 54 | m2
consumo em TEP | 0.027243 | TEP
TEP/capita | 0.013622 | TEP/capita
TEP/m2 | 0.00050451 | TEP/m2

## f
Energético (Jul/20 - Ago/21) | Média 12 meses | Maior valor | Menor Valor | Média meses verão | Média meses inverno
Eletricidade (kWh) | 109.1667 | 132 | 58 | 121.3333 | 97
Gás natural encanado (m2) | 0.0014333 | 0.0017 | 0.0012 | 0.0013333 | 0.0015333 | * ** ***
*Somente os meses de fevereiro a maio e de julho a agosto estavam disponíveis
**Fevereiro à abril: verão. Maio e julho à agosto: inverno
*** Aluno mora em um condomínio e não recebe GLP
Meses | Gasto | Unidade
Janeiro | 114 | kWh
Fevereiro | 118 | kWh
Março | 124 | kWh
Abril | 133 | kWh
Maio | 126 | kWh
Junho | 107 | kWh
Julho | 94 | kWh
Agosto | 58 | kWh
Setembro | 111 | kWh
Outubro | 112 | kWh
Novembro | 100 | kWh
Dezembro | 113 | kWh